Regras de Segurança gerais/pessoais

A segurança no laboratório de Química deve ser uma preocupação prioritária e constante dos seus utentes: alunos, professores e funcionários.

Para isso o aluno “Químico” deverá desenvolver atitudes de responsabilidade, prevenção e confiança.

- Trabalhar de pé e sempre acompanhado de outra pessoa.

- Usar bata limpa e justa, calçado fechado e o cabelo quando comprido devidamente amarrado.

- Usar óculos de protecção e luvas apropriadas.

- Não usar anéis.

- Antes de se manusear qualquer substância, deve ler-se atentamente o rótulo, tomar conhecimento dos riscos possíveis e cuidados a ter na sua utilização.

- Antes do início de qualquer trabalho laboratorial deve-se ter o cuidado de fazer uma preparação correcta, lendo os protocolos e assinalando todas as preocupações a tomar.

- Lavar as mão com frequência antes e depois do trabalho laboratorial.

- Qualquer salpico de reagente na pele deve ser removido com água e sabão.

- Nunca pipetar com a boca: usar pompetes ou macrocontrolador de pipetas.

- Nunca provar ou cheirar directamente soluções ou produtos químicos sempre que haja produção de gases ou vapores nocivos, para estes casos usar a Hotte.

- No final do trabalho todo o equipamento e reagentes utilizados devem ser devidamente arrumados.

- Verificar no final do trabalho se todas as torneiras de abastecimento de água estão fechadas e os aparelhos eléctricos desligados.

- Todos os acidentes devem ser comunicados de imediato e ser objecto de relatório.